## PREDIAL
ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO
À
REFERENTE MATERIAL E MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
2 | Caixa PVC
3 | 4x2" | UNID. | 139
4 | 4x2" estanque | UNID. | 9
5 | Caixa PVC octogonal
6 | 3x3" | UNID. | 56
7 | Elétrica - Cabo Bipolar (cobre)
8 | Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax)
9 | 2.5 mm² | M | 1181.9
10 | 6 mm² | M | 95.4
11 | Elétrica - Cabo Tripolar (cobre)
12 | Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)
13 | 16 mm² | M | 9
14 | 25 mm² | M | 36
15 | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
16 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
17 | 2.5 mm² | M | 458.6
18 | 4 mm² | M | 551.7
19 | 6 mm² | M | 415.5
20 | Isol.PVC - 4570/750V (ref. Pirelli Superastic Flex)
21 | 10 mm² | M | 191.4
21 | 6 mm² | M | 599.3
22 | Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
23 | Linha aquática
24 | Tomada 2P+T - 16A | UNID. | 9
25 | Placa 2x4"
26 | Interruptor simples - 1 tecla | UNID. | 31
27 | Placa p/ 1 função | UNID. | 108
28 | S/ placa
29 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | UNID. | 108
30 | Elétrica - Dispositivo de Comando
31 | Interruptor fotoelétrico 1 função
32 | 1200W resistivo + célula fotelétrica | UNID. | 7
33 | Elétrica - Dispositivo de Proteção
34 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
35 | 10:00
36 | 16 A | UNID. | 2
37 | 20 A | UNID. | 2
38 | 25 A | UNID. | 2
39 | Disjuntor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
40 | 10A | UNID. | 16
41 | 20 A | UNID. | 2
42 | Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
43 | 16 A | UNID. | 1
44 | 20 A | UNID. | 1
45 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
46 | 10 A - 5 kA | UNID. | 1
47 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
48 | 10 A - 5 kA | UNID. | 1
49 | 100 A - 5 kA | UNID. | 2
50 | Dispositivo de proteção contra surto
51 | 275 V - 80 KA | UNID. | 8
52 | Elétrica - Eletroduto PVC flexível
53 | Eletroduto leve
54 | 1" | PÇ | 117.8
55 | 3/4" | PÇ | 528
56 | Elétrica - Eletroduto PVC rosca
57 | Eletroduto, vara 3,0m
58 | 3/4" | PÇ | 1
59 | Elétrica - Luminária e acessórios
60 | Luminára embutir p/ compacta
61 | longa | UNID. | 43
62 | simples | UNID. | 5
63 | Luminária sobrepor p/ incandescente
64 | 100 W | UNID. | 7
65 | Plafonier
66 | 4" | UNID. | 7
67 | Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta
68 | 1x36 W | UNID. | 43
69 | 1x9 W | UNID. | 5
70 | Reator eletrônico p/ fluorescente compacta
71 | 1x36W | UNID. | 1
72 | Soquete
73 | base 2G 7 | UNID. | 5
74 | base 2G10 | UNID. | 1
75 | base E 27 | UNID. | 7
76 | Spot
77 | 1 compacta | UNID. | 1
78 | Elétrica - Lâmpada Incandescente
79 | Uso específico
80 | anti-impacto 100 W | UNID. | 7
81 | Elétrica - Lâmpada fluorescente
82 | Compacta reator não integrado - longa
83 | 36 W | UNID. | 44
84 | Compacta reator não integrado - simples
85 | 9 W | UNID. | 5
86 | Elétrica - Quadro de medição - CERON
87 | Unidade consumidora individual - embutir
88 | Caixa "CN" p/ medidor polifásico | UNID. | 1
89 | Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir
90 | Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
91 | Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A | UNID. | 1
TOTAL |  |  |  |  | 0
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS OBRAS CIVIL | UNID. | 1
2 | MÃO DE OBRA E ART | UNID. | 1
TOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL PRODUTOS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 0
Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. Declaramos que assumimos a total responsabilidade pelos serviços a serem executados, conforme memoriais e projetos que integram este edital. Declaramos aceitar irrestritamente, todas as condições estabelecidas no edital da licitação em referência e em seus anexos, e que inexiste qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com servidor ou dirigente da Câmara MUNICIPAL DE MONTE NEGRO. Declaramos para os devidos fins que temos pleno conhecimento do local onde será realizada a obra, objeto desta licitação. Local e data Carimbo CNPJ e assinatura